公寓项目部运行电工工作职责

- 运行电工必须服从班长领导，认真执行操作规程，保证公寓正常供电；

- 运行电工必须持证上岗，交接班时必须保证所管工具、仪表、器材、钥匙及备品备件，完好无损移交；

- 运行电工必须认真巡视检查变电所内全部电气设备，发现电气设备运转异常，立即报告值班班长，并认真做好情况记录；

- 运行电工必须严格遵守电力部颁发操作规程。有权接收调度命令，填写操作票进行倒闸操作和事故处理。倒闸操作必须二人同时进行，一人监护、一人操作，严禁误操作；

- 运行电工必须按规程定时（一次/小时）巡检高、低压电气设备，认真抄表计算有功、无功电量工作，做好电量分析；

- 运行电工必须做好交、直流二次回路熔丝检查，事故照明实验，认真监盘、随时准备解决处理可能发生的异常现象；

- 运行电工必须认真、及时填写如下记录：

（1）值班记录             （2）变电所运行日志            （3）开关故障跳闸记录簿     （4）事故预想记录簿            （5）设备缺陷记录簿             （6）反事故演习记录簿           （7）事故异常情况记录簿     （8）检修试验记录簿          （9）安全培训记录簿        （10）继电保护及自动装置记录簿

- 运行电工负责变电所环境卫生，电气设备外部清洁保养，防火、防盗、防小动物、查处安全隐患；

- 运行电工负责配合有关部门检查、检修所管电气设备；

- 运行电工在电网电压波动，造成低压主控开关跳闸后，应保证公寓及时恢复供电；

- 运行电工必须及时向项目部上报公寓剩余电量，项目部提前向学院行政部申请购电，保证公寓正常供电；